**采购需求**

**（仅供参考）**

**一、采购需求前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| 1 | 付款方式 | 按采购人需求分批供货，每批次供货完毕并验收合格满六个月后30个工作日内一次性无息付清该批货款。  |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省妇幼保健院，采购人指定地点。  |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后根据采购人使用情况按月分批供货 ，每批供货须于接采购人通知后3个日历天内完成。 |
| 4 | 免费质保期 | 每批次供货，自验收合格之日起有效期不少于六个月。 |
| 5 | **技术参数要求** | **★条款须满足或优于谈判文件要求，否则响应无效；非★条款如出现负偏离，由谈判小组讨论后酌情评审。** |

**二、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量（预估量）** | **单位** | **所属行业** | **备注** | **单价最高限价**（元/根） |
| 1 | ▲伊克斯管 | 100 | 根 | 工业 | **进口** | 215 |
| 2 | ▲贺儿汀管 | 100 | 根 | 工业 | **进口** | 185 |
| 3 | ▲巴士德管 | 1000 | 根 | 工业 | **进口** | 6.8 |

**三、技术参数及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数及要求** |
| 1 | 伊克斯管 | **★**1、伊克斯管（ICSI）用于抽吸并将精子细胞，有不同弯角度的型号。2、专用软件和设备，确保每支产品的一致性和精准性。 |
| 2 | 贺儿汀管 | 1、贺儿汀管（Holding）用于固定卵子或胚胎。2、有一个平坦光滑的开口，外径比内劲存在较大比率利于操作控制，有四种标准尺寸，有固定囊胚需要大号和超大号的针。3、伽马射线灭菌。 |
| 3 | 巴士德管 | 1、使用硼硅玻璃制成，产品有2种长度可供选择，带棉花塞型。 |

**四、报价要求**

1、供应商须按货物需求一览表中内容对其中每种产品逐一报单价，并根据采购人提供的预估数量报总价。**总价作为定标依据，单价作为据实结算的依据，供应商在响应文件中须同时报单价及总价，仅有单价或仅有总价的，响应无效。**

2、**供应商在分项报价明细表中报出各项产品单价，所报产品单价不得高于货物需求一览表中最高限价，否则可能导致响应无效，由此产生的一切责任均由供应商承担。**

3、货物需求一览表中所列数量仅为预估量，仅供参考，最终结算时按供货数量据实结算，最终结算金额不超过本项目预算。