采购需求

（仅供参考，具体以磋商文件为准）
前注：
1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。
2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
    （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后，根据每个月的实际配送量计算当月配送额，经甲乙双方确认结算金额后，据实支付每个月配送货款。合同周期内支付总金额不超过成交总价。续签合同参照执行。

	2
	服务地点
	合肥市，采购人指定地点

	3
	服务期限
	合同生效后一年。合同到期前，经考核合格后，在年度预算能够保障的前提下，可续签累计不超过3年的采购合同，最多续签2次，合同一年一签，合同综合单价不变，最终结算总价不得超过成交总价。

	4
	医疗器械注册证（或备案凭证）
	所配送医疗器械须具有医疗器械注册证（或备案凭证），响应文件中须提供证书（或备案凭证）扫描件，否则响应无效。

	5
	配送产品质保期（即产品有效期）
	每次配送的产品剩余有效期不得少于货物标识有效期的2/3(如货物有效期为3年，则剩余有效期不少于2年)。

	6
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：合肥市妇幼保健院手术包、产包等配送服务

所属行业：批发业

	7
	“三、配送产品要求”中标识符号说明
	标注★条款为评分条款，具体评分标准详见第四章评审方法和标准。标注“★”的条款，响应文件中提供能反映其所在条款的相关证明材料扫描件，证明材料包括医疗器械注册证、制造商公开发布的印刷技术资料、官网截图、功能界面截图、实物图片、经磋商小组认可的第三方证明材料等（提供其中之一即可），否则视为负偏离（为便于评审，建议供应商对证明材料中的关键参数进行标注）。
针对无标识条款（未标注★条款），供应商须在响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所配送产品不满足采购文件要求，成交供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，响应无效。


配送产品清单
	序号
	产品名称
	预估年用量
	单位
	最高单价

（元/单位）

	1
	一次性使用产包
	11000
	个
	30

	2
	一次性使用手术包

（普通型）
	3000
	个
	45

	3
	一次性使用手术包

（髋关节）
	20
	个
	200

	4
	一次性使用手术包

（介入包）
	180
	个
	140

	5
	一次性使用手术包

（感染型）
	50
	个
	70


配送产品要求
	1
	一次性使用产包
	配件名称
	配件规格
	配件数量
	技术参数及要求

	
	
	包布
	≥120*90cm
	2条
	1、亲水复合无纺布≥55g/㎡；

2、手套无粉独立包装；

3、★手术衣加强型SMS无纺布≥45g/㎡，符合行标YY/T0506的要求；

4、★纱布块采用纯棉材质常规或带尾型；

5、医用垫采用蓝色流延膜+高分子棉；

6、★包装采用特卫强顶头袋包装；

7、★经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于5μg/g。

8、棉柔巾克重≥60g/㎡，断裂强度≥20N，涨破强度≥40Kpa；

	
	
	手术衣
	≥120*120cm
	1件
	

	
	
	手套
	6.5#
	2副
	

	
	
	手套
	7.0#
	1副
	

	
	
	医用垫
	≥80*150cm
	1条
	

	
	
	医用垫
	≥60*90cm
	3条
	

	
	
	棉柔巾
	≥90*90cm
	1条
	

	
	
	纱布块
	≥10*10cm-8p
	5块
	

	
	
	棉签
	≥15cm
	4支
	

	
	
	脐带绳
	≥20cm
	2根
	

	
	
	纱布块
	≥7*40cm-6p
	1块
	

	

	2
	一次性使用手术包（普通型）
	配件名称
	配件规格
	配件数量
	技术参数及要求

	
	
	手术衣
	≥120*120cm
	3件
	1、手术洞巾、中单采用优质无纺布，防止液体渗透；

2、★手术衣普通型SMS无纺布≥45g/㎡，符合行标YY/T0506的要求；

3、★包装采用特卫强顶头袋包装；

4、经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。

	
	
	中单
	≥120*190cm
	2条
	

	
	
	手术洞巾
	≥230*300cm
	1条
	

	
	
	治疗巾
	≥60*60cm
	4条
	

	
	
	包布
	≥100*100cm
	1条
	

	

	3
	一次性使用手术包

（髋关节）
	配件名称
	配件规格
	配件数量
	技术参数及要求

	
	
	包布
	≥150*190cm
	1条
	1、★包布使用PE流延膜+非织造布，具有吸液防渗透功能；

2、★洞巾采用亲水复合无纺布≥55g/㎡，手术部位有吸液层、积液袋及导管固定装置；

3、★中单、治疗巾采用亲水复合无纺布≥55g/㎡，带易撕双面胶；

4、★包装采用特卫强顶头袋包装；

5、经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。

	
	
	治疗巾
	≥80*100cm
	4条
	

	
	
	中单
	≥150*180cm
	2条
	

	
	
	U型中单
	≥150*180cm
	1条
	

	
	
	手术洞巾
	≥200*310cm
	1条
	

	
	
	保护罩
	≥20*120cm
	2条
	

	

	4
	一次性使用手术包

（介入包）
	配件名称
	配件规格
	配件数量
	技术参数及要求

	
	
	手术衣
	120*150cm
	2件
	1、★手术衣加强型SMS无纺布≥45g/㎡，符合行标YY/T0506的要求；

2、★手术洞巾防水复合无纺布，≥50g/㎡，4孔洞口带备胶，周围有加强区域，带防血帘；

3、医用垫采用高分子加棉型；

4、药碗、药杯采用不同颜色便于区分；

5、★包装采用特卫强顶头袋包装；

6、经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g；

7、★有效期≥3年。

	
	
	治疗巾
	60*60cm
	6条
	

	
	
	中单
	150*220cm
	2条
	

	
	
	医用垫
	60*90cm
	2条
	

	
	
	保护罩
	90*90cm
	1个
	

	
	
	保护罩
	75*90cm
	2个
	

	
	
	药碗
	500ml
	2个
	

	
	
	弯盘
	500ml
	2个
	

	
	
	药杯
	120ml
	2个
	

	
	
	纱布块
	10*10cm-8p
	13块
	

	
	
	药碗
	1000ml
	1个
	

	
	
	医用钳
	圆头
	2个
	

	
	
	托盘
	5000ml
	1个
	

	
	
	洞巾
	190*350cm
	1条
	

	
	
	包布
	160*200cm
	2条
	

	

	5
	一次性使用手术包

（感染型）
	配件名称
	规格
	数量
	技术参数及要求

	
	
	包布
	≥150*150cm
	2条
	1、★中单、洞巾、包布采用优质无纺布，防止液体渗透；

2、治疗巾带固定胶条；

3、★包装采用特卫强顶头袋包；

4、★大号手术衣加强型SMS无纺布≥45g/㎡，符合行标YY/T0506的要求；

6、经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。

	
	
	治疗巾
	≥80*100cm
	5条
	

	
	
	中单
	≥150*180cm
	3条
	

	
	
	手术衣
	≥130*175cm
	3件
	

	
	
	手术洞巾
	≥230*300cm
	1条
	


三、服务需求 

1、供应商所配送产品须为功能、配置完整，能够直接使用的产品。 

2、鉴于采购人各配送产品实际需求量不同，成交供应商须确保所配送产品医疗器械注册证中列明的全部规格均在配送范围内，采购人可根据使用情况对配送规格进行调整，本项目履约服务过程中严格按采购人要求的规格和数量进行配送。 

3、所配送产品如为一类医疗器械，须具有有效的医疗器械备案凭证；如为二类或三类医疗器械，须具有有效的医疗器械注册证、医疗器械注册登记表，采购人有权在合同签订后供货前要求成交供应商提供以上材料进行核查。如无法提供或与响应内容不符的，则采购人有权追究其违约责任，成交供应商承担后果及责任。

4、在规定的质保期（有效期）内须对所有提供产品质量负责。若出现产品质量问题及时予以退、换处理。 

5、配送产品应附有详细的产品安全使用说明书，成交供应商能够组织对使用人员进行产品安全使用指导培训。

四、报价要求 

1、上述配送产品清单中列明的配送货物预估年使用量均为暂定量，供应商须按暂定量同时报各配送货物品目的综合单价及总价，总价仅作为定标的依据且不得超过本项目成交总价，综合单价系指完成某一品目对应规格产品的生产、配送服务、税费等所需一切费用。未按上述要求报价的，响应无效。 
2、配送品目如为带量采购谈判、价格联动成功的产品，则产品和价格须执行相关政策文件要求；供应商所配送所有产品的综合单价均不得高于配送产品清单表中列明的对应最高单价；成交总价不得高于对应的最高限价。未按上述要求报价的响应无效

3、配送数量以实际结算数量为准，供应商须按采购人实际需求分批配送、据实结算。供应商须综合考虑成交后可能出现的实际配送量与采购文件预估量之间的差距。采购人后期仅根据采购文件列明的方式据实结算，不再追加除此之外的任何费用。 

