合肥市妇幼保健院无接触自助机维修改造

服务需求

- 一、商务要求

| 序号 | 商务条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1、维修改造完成，经采购人验收合格后，一次性支付全部款项。 2、采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税发票，中标人开票载明主体需与合同主体一致，采购人未收到发票或收到发票与合同主体不一致的，有权不予支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市妇幼保健院西区 |
| 3 | 服务期限 | 维修完成验收合格后免费质保期1年 |

- 二、服务概况

为更好的将医院现有设备资产进行再利用，为患者提供便捷的就医服务，拟对我院西区现有无接触自助机1批（共8台）进行利旧改造。因现有自助机设备已超过免费维护服务期，部分零部件损坏，需要对损坏的零部件进行维修、更换，同时对无接触显示部分进行改造，更换触摸显示系统，维修后自助机可正常使用，并提供1年的免费维护服务 。

项目服务方式采用全包方式，服务内容包括：项目涉及的所有的硬件维修、备品备件更换、维护等。

- 三、项目维修明细

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制自助机五金件 | 台 | 定制 | 8 | 定制外框钣金件材料、喷漆等材料费、人工费 |
| 2 | 电容触摸屏配套件 | 台 | 定制 | 8 | 触摸屏 |
| 3 | 19寸液晶屏 | 台 | 定制 | 8 | 液晶屏4:3比例 |
| 4 | 19寸显示器板卡 | 台 | 定制 | 8 | 显示器主板控制器 |
| 5 | 挡板 | 台 | 定制 | 8 | 固定原有设备孔位 |
| 6 | 撑杆等配件 | 项 | 定制 | 8 | 液晶屏支撑杆、固定件等 |
| 7 | 人工费、运费、质保 | 项 | 定制 | 8 | 设备拆装、调试人工费、运费，1年免费质保 |

- 四、服务要求

（一）维护服务范围

- 本次采购的维修服务范围为西区8台无接触自助机的硬件维修、维护服务；对现有故障设备的维修，在维保期内，对自助机提供维护服务。

（二）服务目标

通过专业化维保服务，建立标准化的运维管理体系，规范运维服务行为，保障采购人的设备安全、稳定、高效、持续运行。

（三）人员服务要求

运维工程师的基本要求及技能要求如下：

具备系统运维所需的专业技术服务能力；具有独立解决故障的能力，负责日常问题处理，按照采购人要求开展运维工作；遵守采购人的安全管理要求和规章制度，签订保密协议，不查询、外泄和滥用采购人的各类业务信息(具体内容以采购人要求为准)。

（四）售后、运维服务要求

1、中标人须为本项目配置项目负责人1名，运维服务工程师1名，执行7*24小时服务机制。

2、中标人须针对采购人的相关系统进行维保服务，提供包括但不限于故障维修、日常维护、技术服务、硬件设备维保等服务。

3、提供专家支撑的技术支持服务，解决复杂性系统架构、设计问题。

4、提供设备在使用过程中突发性的保障服务。

5、提供相关系统规划咨询服务。

6、提供24*365响应服务、应急故障排查与解决服务。

7、远程支持：包括电话、微信、远程技术支持和远程调试服务等。

（五）详细服务内容

详细维修服务内容见《项目维修明细》。本次采购的维修服务，为全包方式，维保期内中标人须针对采购人的相关设备进行维保服务，提供包括但不限于故障维修、日常维护、技术服务、第三方服务、硬件设备维保、设备运行性能监测与优化、故障处理等服务。

5.1系统维修交付时间

中标人自合同签订之日起45个工作日内完成对招标范围内设备进行维修改造，并交采购人使用。

5.2故障处理

（1）及时响应故障申告

①中标人负责保障采购人各系统的正常运行， 提供全年7*24小时无休假响应支持服务，及时接收并处理运维故障报告。提供项目负责人电话及公司技术支持服务电话，用于服务响应支持及非工作时间内发生故障服务报修及联系等工作。

②提供全年365天7*24小时无休假服务，及时接收并处理维保类申告。

（2）解决故障时限规定

中标人应根据出现故障的严重级别，提供相应的响应及现场支持服务，确保招标范围内设备及系统的正常运行。设备发生故障时，维保人员工作时间应于30分钟内响应；非工作时间60分钟内响应；对于电话或远程中无法解决的问题，中标人必须安排工程师4小时内到采购人现场进行免费维护。

5.3重要工作保障

中标人根据采购人要求，提供重要工作、重点接待、重点时间(春节、 清明、五一、中秋、十一等节假日及其他重点时间)、重大任务的系统运维保障。根据采购人实际需要，安排专业工程师提供技术支撑。

（六）其他要求

1、中标人组织团队在采购人现场开展维修、维保服务工作，应符合国家相关标准及采购人的要求。

2、当确认设备硬件损坏不能即时修复时，应及时通知采购人和设备所有人，配合进行设备维修或更换。

3、中标人须配合采购人积极参与对其服务工程师的监督和管理，遵守采购人的相关规章制度。

4、如因运维工程师而发生安全问题，采购人有权做出相应处理，直至终止合同并追究中标人的相应责任。

5、中标人应保证其运维工程师符合一定的技术水平,采购人有权对不满足工作要求的运维工程师向中标人提出更换的要求；如发现工作上有弄虚作假情况，采购人有权做出相应处理，直至终止合同并追究中标人的法律责任。

6、中标人未经采购人同意，不得将所接触到的相关技术或业务资料、数据用作其他用途或以任何形式向第三方泄露，否则采购人有权做出相应处理，直至终止合同；同时中标人须承担由此引起的法律责任和采购人的泄密损失。

7．人员管理：服务人员工作上需要遵守采购人有关工作制度及保密制度。服务人员的变更须征求采购人意见，采购人有权根据服务人员的服务质量情况要求替换人员。遇特殊情况，采购人要求增派人员予以技术支持，中标人应积极配合。

8．主动服务：中标人应不断改进服务态度和质量，变被动服务为主动服务。提前做好工作方案，在紧急情况下及时采取措施。

- 五、报价要求

投标人须自行查勘项目服务现场，所投价格包括服务本项目的全部内容及配套维护服务。投标人针对本项目所有内容报维修、维护服务总价，总价包含完成本项目所发生的一切费用，采购人后期不再增加任何费用，投标人须自行考虑各种风险，谨慎报价。